ООО “ТОО Промхолод” (495) 785-95-95  www.promholod.com   
Оборудование TECHNOBLOCK S.r.l. 


	Моноблоки настенного монтажа серии АT
герметичный компрессор с защитой по току и теплу; электронный прибор управления; капиллярная трубка;  прессостат низкого и высокого давления с фиксированной калибровкой; оттайка горячим фреоном от компрессора; ванна выпаривания конденсата с клапаном перелива (кроме АТК 3300 и 3400), трубка слива; обогрев трубки слива.

	Настенный монтаж, хладагент R-404a
	модель
	напряжение В/ф
	макс. энерго-потреб., кВт
	Q холодо-произв. Вт
	V объем камеры, м3
	цена, Евро

	[image: image1.png]



	Среднетемпературные моноблоки АТN (-5ºC...+5ºC), Q, V при T=0º/+32ºC

	
	ATN 1075
	220/1
	1,16
	1240
	14
	1705

	
	ATN 2122
	220/1
	1,58
	1860
	19
	2138

	
	ATN 3200
	380/3
	2,54
	3350
	50
	3322

	
	Низкотемпературные моноблоки АТK (-18ºC...-25ºC), Q, V при T= -18º/+32ºC

	
	ATK 1170
	220/1
	1,35
	 815
	7,1
	1975

	
	ATK 2170
	220/1
	1,46
	1015
	10
	2776

	
	ATK 2250
	380/3
	2,63
	1990
	21
	2894

	
	ATK 3400
	380/3
	3,18
	2635
	36,4
	4079

	
	Универсальные моноблоки ATN (-5ºС...+15ºС)

Q при T=0º/+32ºC, V при T= -5ºС,0ºС,+5ºС,+10ºС,+15ºС / +32ºC

	
	ATN 1050
	220/1
	0,71
	830
	5,8 / 7,9 / 12,6 / 13,9 / 20,6
	2092

	
	ATN 2100
	220/1
	1,47
	1555
	10,5 / 14,9 / 22,5 / 30,4 / 44,8
	3030

	
	ATN 3150
	380/3
	2,02
	2660
	27,5 / 39,7 /  60,3 / 67,5 / 95
	4011

	Оснащение под заказ (за доп.плату):

	монитор напряжения (Россия) +47Евро.;

зимний комплект +12000 руб. (обогревы картера компрессора и панели управления, вариатор вентилятора конденсатора);

установка зимнего комплекта +3500 руб.


	Сплит-системы серии CS

герметичный компрессор с защитой по току и теплу; фильтр на жидкостной линии; капиллярная трубка, электронная панель дист./управления MIR90 (Dixell); прессостат низкого давления; прессостат высокого давления начиная с CSN2122 и CSK2250;  оттайка ТЭНами и обогрев трубки слива; межблочные кабели и трубы (с разъемами и фреоном) длиной 2,5 м.

	Настенный монтаж, хладагент R-404a
	модель
	напряжение В/ф
	макс. энерго-потреб., кВт
	Q холодо-произв. Вт
	V объем камеры, м3
	цена, Евро

	[image: image2.png]



	Среднетемпературные сплит-системы CSN (5C...+15C) Q,V при T=0º/+32ºC

	
	CSN 1075
	220/1
	1,19
	1240
	12
	1994

	
	CSN 2122
	220/1
	1,65
	1865
	21
	2420

	
	CSN 3200
	380/3
	2,67
	3365
	49
	3150

	
	Низкотемпературные сплит-системы CSK(18C...25C) Q,V при T= -18º/+32ºC

	
	CSK 1170
	220/1
	1,38
	 920
	9,2
	2040

	
	CSK 2250
	380/3
	2,70
	1970
	21
	2706

	
	CSK 3400
	380/3
	3,85
	2685
	37
	3365

	
	Универсальные сплит-системы CSN (-5ºС...+15ºС)

Q при T=0º/+32ºC, V при T= -5ºС,0ºС,+5ºС,+10ºС,+15ºС / +32ºC

	
	CSN 1050
	220/1
	0,83
	860
	5,6 / 7,8 / 11,8 / 14,2 / 21,1
	2492

	
	CSN 2100
	220/1
	1,68
	1865
	11,7 / 17 / 26 / 33,2 / 45,4
	3292

	
	CSN 3150
	380/3
	2,24
	2665
	27 / 36,9 /  56,1 / 68,2 / 99
	2930

	Оснащение под заказ (за доп.плату):

	монитор напряжения (Россия) +47Евро.;

зимний комплект +12000 руб. (обогревы картера компрессора и панели управления, вариатор вентилятора конденсатора);

установка зимнего комплекта +3500 руб.


	Би-блоки настенного монтажа серии CB
герметичный компрессор с защитой по току и теплу; ТЭН картера компрессора; панель дистанционного управления Dixell MIR90; ТРВ, ресивер и отделитель жидкости; реле низкого и высокого давления, оттайка ТЭНами, обогрев трубки слива; прессостат вентилятора конденсатора.

	Монтаж на стене, хладагент R-404a
	модель
	напряжение В/ф
	макс. энерго-потреб., кВт
	Q холодо-произв. Вт
	V объем камеры, м3
	цена, Евро

	[image: image5.jpg]



	Среднетемпературные би-блоки CBN (5C...+5C)   Q иV при T=0º/+32ºC

	
	CBNH 5300
	380/3
	4,16
	5170
	89
	9512

	
	CBNH 6450
	380/3
	6,21
	7890
	188
	11860

	
	Низкотемпературные би-блоки CBK (18C...25C)   Q иV при T= -18º/+32ºC

	
	CBKH 5500
	380/3
	5,60
	4525
	75
	10581

	
	CBKH 6800
	380/3
	10,1
	8690
	175
	14884


	Би-блоки малошумные напольные серии HT
герметичный компрессор с защитой по току и теплу; панель дистанционного управления Dixell MIR90; ТРВ, ресивер и отделитель жидкости; соленоид; прессостаты низкого и высокого давления; фильтр на жидкостной линии; смотровое стекло; оттайка ТЭНами и обогрев трубки слива, звукоизоляция компрессорного отсека; 6-ти полюсные вентиляторы конденсатора.

	Монтаж на полу, хладагент R-404a
	модель
	напряжение В/ф
	макс. энерго-потреб., кВт
	Q холодо-произв. Вт
	V, м3
	Дб
	цена, Евро

	[image: image6.jpg]



	Среднетемпературные би-блоки HTN (5C...+5C)  Q иV при T=0º/+32ºC


	
	HTNN 1060
	220/1
	0,94
	1110
	11
	34
	3220

	
	HTNH 1122
	220/1
	1,56
	2020
	25
	36
	3470

	
	HTNH 2132
	220/1
	2,17
	2820
	38
	36
	4812

	
	
	
	
	
	
	
	


*По запросу
**) Полугерметичный компрессор Bitzer
	Оснащение под заказ (за доп.плату):

	монитор напряжения (Россия) +47Евро.;

зимний комплект +1200 руб. (обогревы картера компрессора и панели управления, вариатор вентилятора конденсатора);

установка зимнего комплекта +3500 руб.


	Промышленные би-блоки серии NB
Компрессора (герметичнные, полугерметичные, двухступенчатые) с защитой по току и по теплу.

Панель дистанционного управления с электронной платой Dixell MIR77. Прессостаты высокого и низкого давления.
ТРВ, ресивер, отделитель жидкости/теплообменник. Оттайка ТЭНами, обогрев трубки слива конденсата.
Все би-блоки поставляются с мониторами напряжения 

	Напольный монтаж, хладагент R-404a
	модель
	напряжение В/ф
	макс. энерго-потреб., кВт
	Q холодо-произв. Вт
	V объем камеры, м3
	цена, Евро

	[image: image3.png]



[image: image4.png]




	Среднетемпературные блоки (-5°С…+5°С) герметич.компрессор, Q и V при Т=0°С/+32°С

	
	NBNH4750
	380/3
	 9,62
	15901
	326
	18 699

	
	NBNH51500
	380/3
	16,19
	25280
	568
	24 041

	
	Среднетемпературные блоки (-5°С…+5°С) полугерм.компрессор, Q и V при Т=0°С/+32°С

	
	NBNS52000
	380/3
	19,42
	28390
	 647
	25 955

	
	NBNS73502
	380/3
	39,19
	56398
	1376
	46 448

	
	Низкотемпературные блоки (-25°С…-18°С) полугер.компрессор, Q и V при Т=-18°С/+32°С

	
	NBKS41500
	380/3
	17,46
	18006
	 486
	23 932

	
	NBKS53000
	380/3
	29,50
	30108
	 914
	32 163

	
	NBKS74502
	380/3
	35,45
	38284
	1214
	45 340


Цены включают НДС и гарантию 1 год. Оплата б/н в рублях по курсу ЦБ РФ


